Локальная смета № 03

Выполнение пуско-наладочных работ вентиляционного и кондиционного оборудования

Составлена в ценах января 2000 г. с индексацией в цены мая 2010 г.

Сметная стоимость: 379894.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1416.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 165108.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп 03-01-002-1 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 | 1 устройство | 2 | 65,43 65.43 | 0 0 | 130.86 | 130.86 | 0 0 | 5.00 0 | 10.00 0 |
| 2 | ФЕРп 03-01-005-1 | Теплообменник-утилизатор регенеративный или рекуперативный | 1 устройство | 1 | 131,83 131.83 | 0 0 | 131.83 | 131.83 | 0 0 | 10.00 0 | 10.00 0 |
| 3 | ФЕРп 03-01-029-2 | Фильтр: рукавный | 1 устройство | 2 | 50,09 50.09 | 0 0 | 100.18 | 100.18 | 0 0 | 3.80 0 | 7.60 0 |
| 4 | ФЕРп 03-01-004-1 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 | 1 установка | 2 | 52,34 52.34 | 0 0 | 104.68 | 104.68 | 0 0 | 4.00 0 | 8.00 0 |
| 5 | ФЕРп 03-01-004-1 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 | 1 установка | 1 | 52,34 52.34 | 0 0 | 52.34 | 52.34 | 0 0 | 4.00 0 | 4.00 0 |
| 6 | ФЕРп 03-01-010-2 | Парогенератор для увлажнения воздуха | 1 устройство | 1 | 314,05 314.05 | 0 0 | 314.05 | 314.05 | 0 0 | 24.00 0 | 24.00 0 |
| 7 | ФЕРп 06-03-002-1 | Установка осушки воздуха | 1 установка | 1 | 14773,08 14773.08 | 0 0 | 14773.08 | 14773.08 | 0 0 | 1204.00 0 | 1204.00 0 |
| 8 | ФЕРп 03-01-002-1 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 | 1 устройство | 2 | 65,43 65.43 | 0 0 | 130.86 | 130.86 | 0 0 | 5.00 0 | 10.00 0 |
| 9 | ФЕРп 03-01-011-6 | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий | 1 устройство | 2 | 58,18 58.18 | 0 0 | 116.36 | 116.36 | 0 0 | 4.30 0 | 8.60 0 |
| 10 | ФЕРп 03-01-011-1 | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 5 | 20,30 20.30 | 0 0 | 101.50 | 101.50 | 0 0 | 1.50 0 | 7.50 0 |
| 11 | ФЕРп 03-01-035-1 | Электрофильтр (без электрической части) | 1 устройство | 1 | 94,91 94.91 | 0 0 | 94.91 | 94.91 | 0 0 | 7.20 0 | 7.20 0 |
| 12 | ФЕРп 03-01-041-1 | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 | 1 участок вентиляционной сети | 1 | 131,83 131.83 | 0 0 | 131.83 | 131.83 | 0 0 | 10.00 0 | 10.00 0 |
| 13 | ФЕРп 03-01-041-9 | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 | 1 участок вентиляционной сети | 1 | 421,84 421.84 | 0 0 | 421.84 | 421.84 | 0 0 | 32.00 0 | 32.00 0 |
| 14 | ФЕРп 03-01-045-1 | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 4 | 1 помещение | 1 | 43,30 43.30 | 0 0 | 43.30 | 43.30 | 0 0 | 3.20 0 | 3.20 0 |
| 15 | ФЕРп 03-01-075-1 | Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: до 5 | 1 кондиционер | 2 | 90,65 90.65 | 0 0 | 181.30 | 181.30 | 0 0 | 6.70 0 | 13.40 0 |
| 16 | ФЕРп 06-01-002-3 | Холодильная установка с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающая на сборные холодильные камеры, холодопроизводительность: до 3,5 квт (3,0 тыс. ккал/ч) | 1 установка | 2 | 332,36 332.36 | 0 0 | 664.72 | 664.72 | 0 0 | 28.00 0 | 56.00 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 17494 | 17494 | 0 0 |  | 1416 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 17494 | 17494 | 0 0 |  | 1416 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 9.438 |  |  | 165108 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 165108 | 165108 | 0 0 |  | 1416 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 54.99 |  |  | 90793 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 255901 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 40 |  |  | 66043 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 321944 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 57949.92 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 379894 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 379894 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 379894 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/