## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
____________________ | [8 empty] | _______________________________
"___" __________ 200_ г. | [8 empty] | "____" _______________200_ г.
Детский сад 1-39 застройка М-1 Азино-1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 44
(локальная смета)
| на | дополнительные работы по отоплению
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость 65 057 р
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Отопление
1 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0.45 | 13869.39 | 6241 | 980 | 74 | 15 | 5187
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 32.97 | 14.84 | 66.02 | 979.74 | 979.74
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.5 | 0.23 | 66.02 | 15.18 |  |  | 15.18
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 0.08 | 0.04 | 282.7 | 11.31 |  | 11.31
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.07 | 0.03 | 397.79 | 11.93 |  | 11.93
| 3. 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | м-час | 1.15 | 0.52 | 3.1 | 1.61 |  | 1.61
| 4. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.35 | 0.16 | 317.75 | 50.84 |  | 50.84
| 5. 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.0001 | 5.85e-05 | 51556.05 | 3.02 |  |  |  | 3.02
| 6. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.281 | 0.1265 | 19.09 | 2.41 |  |  |  | 2.41
| 7. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 0.000198 | 39676.27 | 7.86 |  |  |  | 7.86
| 8. 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0005 | 0.0002385 | 31717 | 7.56 |  |  |  | 7.56
| 9. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0002 | 7.65e-05 | 45636.34 | 3.49 |  |  |  | 3.49
| 10. 101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0016 | 0.00072 | 9.34 | 0.01 |  |  |  | 0.01
| 11. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.06 | 0.027 | 70.33 | 1.9 |  |  |  | 1.9
З | 12. 300-0882 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 | 45 | 114.64 | 5158.8 |  |  |  | 5158.8
| 13. 411-0001 | Вода | м3 | 0.44 | 0.198 | 11.69 | 2.31 |  |  |  | 2.31
2 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.05 | 14930.33 | 747 | 109 | 8 | 2 | 630
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 32.97 | 1.65 | 66.02 | 108.93 | 108.93
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.5 | 0.03 | 66.02 | 1.98 |  |  | 1.98
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 0.08 |  | 282.7
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.07 |  | 397.79
| 3. 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | м-час | 1.15 | 0.06 | 3.1 | 0.19 |  | 0.19
| 4. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.35 | 0.02 | 317.75 | 6.36 |  | 6.36
| 5. 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.0001 | 6.5e-06 | 51556.05 | 0.34 |  |  |  | 0.34
| 6. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.281 | 0.01405 | 19.09 | 0.27 |  |  |  | 0.27
| 7. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 2.2e-05 | 39676.27 | 0.87 |  |  |  | 0.87
| 8. 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0005 | 2.65e-05 | 31717 | 0.84 |  |  |  | 0.84
| 9. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0002 | 8.5e-06 | 45636.34 | 0.39 |  |  |  | 0.39
| 10. 101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0025 | 0.000125 | 9.34
| 11. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.06 | 0.003 | 70.33 | 0.21 |  |  |  | 0.21
З | 12. 300-0883 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 | 5 | 125.22 | 626.1 |  |  |  | 626.1
| 13. 411-0001 | Вода | м3 | 0.69 | 0.0345 | 11.69 | 0.4 |  |  |  | 0.4
3 | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.03 | 15596.49 | 468 | 65 | 5 | 1 | 398
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 32.97 | 0.99 | 66.02 | 65.36 | 65.36
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.5 | 0.02 | 66.02 | 1.32 |  |  | 1.32
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 0.08 |  | 282.7
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.07 |  | 397.79
| 3. 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | м-час | 1.15 | 0.03 | 3.1 | 0.09 |  | 0.09
| 4. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.35 | 0.01 | 317.75 | 3.18 |  | 3.18
| 5. 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.0001 | 3.9e-06 | 51556.05 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| 6. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.281 | 0.00843 | 19.09 | 0.16 |  |  |  | 0.16
| 7. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 1.32e-05 | 39676.27 | 0.52 |  |  |  | 0.52
| 8. 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0005 | 1.59e-05 | 31717 | 0.5 |  |  |  | 0.5
| 9. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0002 | 5.1e-06 | 45636.34 | 0.23 |  |  |  | 0.23
| 10. 101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.004 | 0.00012 | 9.34
| 11. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.06 | 0.0018 | 70.33 | 0.13 |  |  |  | 0.13
З | 12. 300-884 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 | 3 | 131.83 | 395.49 |  |  |  | 395.49
| 13. 411-0001 | Вода | м3 | 1.13 | 0.0339 | 11.69 | 0.4 |  |  |  | 0.4
5 | ТЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.05 | 44294.83 | 2215 | 267 | 33 | 6 | 1915
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 79.75 | 3.99 | 67.01 | 267.37 | 267.37
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.77 | 0.09 | 66.02 | 5.94 |  |  | 5.94
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 0.27 | 0.01 | 282.7 | 2.83 |  | 2.83
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.1 | 0.01 | 397.79 | 3.98 |  | 3.98
| 3. 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | м-час | 34.92 | 1.75 | 3.1 | 5.43 |  | 5.43
| 4. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 1.4 | 0.07 | 317.75 | 22.24 |  | 22.24
| 5. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.67 | 0.0335 | 19.09 | 0.64 |  |  |  | 0.64
| 6. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0005 | 2.5e-05 | 45636.34 | 1.14 |  |  |  | 1.14
| 7. 101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0393 | 0.001965 | 9.34 | 0.02 |  |  |  | 0.02
| 8. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.61 | 0.0305 | 106.09 | 3.24 |  |  |  | 3.24
З | 9. 300-895 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 | 5 | 380.03 | 1900.15 |  |  |  | 1900.15
| 10. 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0.021 | 0.00105 | 2352.81 | 2.47 |  |  |  | 2.47
| 11. 411-0001 | Вода | м3 | 10.99 | 0.5495 | 11.69 | 6.42 |  |  |  | 6.42
6 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.53 | 428.07 | 227 | 212 | 7 |  | 8
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,3) | чел.час | 5.01 | 2.66 | 79.72 | 212.06 | 212.06
| 1. 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | м-час | 1.5 | 0.8 | 8.64 | 6.91 |  | 6.91
| 2. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т |  | 2.65e-05 | 39676.27 | 1.05 |  |  |  | 1.05
| 3. 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т |  | 1.06e-05 | 31717 | 0.34 |  |  |  | 0.34
| 4. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0106 | 70.33 | 0.75 |  |  |  | 0.75
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.53 | 11.69 | 6.2 |  |  |  | 6.2
7 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.05 | 460.8 | 23 | 20 | 1 |  | 2
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,3) | чел.час | 5.01 | 0.25 | 79.72 | 19.93 | 19.93
| 1. 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | м-час | 1.5 | 0.08 | 8.64 | 0.69 |  | 0.69
| 2. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т |  | 2.5e-06 | 39676.27 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 3. 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т |  | 1e-06 | 31717 | 0.03 |  |  |  | 0.03
| 4. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.001 | 70.33 | 0.07 |  |  |  | 0.07
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 3.8 | 0.19 | 11.69 | 2.22 |  |  |  | 2.22
9 | ТЕР18-07-001-01 | Установка терморегулятора с термостатическим элементом | 1 комплект |  | 14 | 72.17 | 1010 | 732 |  |  | 278
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 0.78 | 10.92 | 67.01 | 731.75 | 731.75
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т |  | 0.00028 | 39676.27 | 11.11 |  |  |  | 11.11
| 2. 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т |  | 0.00014 | 31717 | 4.44 |  |  |  | 4.44
| 3. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.002 | 0.028 | 70.33 | 1.97 |  |  |  | 1.97
| 4. 300-0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | 0.0002 | 0.00224 | 81568.85 | 182.71 |  |  |  | 182.71
| 5. 541-0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | т.шт | 0.001 | 0.014 | 5600.9 | 78.41 |  |  |  | 78.41
11 | прайс | Клапан термостат/прям "Данфосс" RTD-N Ду-15 | шт |  | 2 | 354.62 | 709 |  |  |  | 709
12 | прайс | Клапан термостат/прям "Данфосс" RTD-N Ду-20 | шт |  | 5 | 443.14 | 2216 |  |  |  | 2216
13 | прайс | Термоэлемент (головка) "Данфосс" RTD-3640 | шт |  | 7 | 354.15 | 2479 |  |  |  | 2479
14 | ТЕР18-03-004-01 | Установка регистров из стальных труб водогазопроводных диаметром нитки 20 мм | 100 м труб нитки регистра |  | 0.135 | 11064.76 | 1494 | 137 | 25 | 5 | 1332
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 16.24 | 2.19 | 62.33 | 136.5 | 136.5
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.51 | 0.07 | 66.02 | 4.62 |  |  | 4.62
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 0.01 |  | 282.7
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.1 | 0.01 | 397.79 | 3.98 |  | 3.98
| 3. 330206 | Дрели электрические | м-час | 0.67 | 0.09 | 21.5 | 1.94 |  | 1.94
| 4. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.4 | 0.05 | 317.75 | 15.89 |  | 15.89
| 5. 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм | т | 0.0009 | 0.0001269 | 26095.35 | 3.31 |  |  |  | 3.31
| 6. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0002 | 2.97e-05 | 39676.27 | 1.18 |  |  |  | 1.18
| 7. 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0001 | 1.485e-05 | 31717 | 0.47 |  |  |  | 0.47
| 8. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.11 | 0.01485 | 70.33 | 1.04 |  |  |  | 1.04
| 9. 300-0582 | Регистры отопительные из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 20 мм | м | 100 | 13.5 | 96.49 | 1302.62 |  |  |  | 1302.62
| 10. 300-1195 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм | 100шт | 0.22 | 0.0297 | 368.24 | 10.94 |  |  |  | 10.94
| 11. 300-1196 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм | 100шт | 0.22 | 0.0297 | 382.11 | 11.35 |  |  |  | 11.35
| 12. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.0044 | 0.000594 | 2236.82 | 1.33 |  |  |  | 1.33
15 | ТЕРр65-21-03 | Снятие секций радиаторов одной или двух крайних | 100 радиаторов |  | 0.28 | 13249.96 | 3710 | 3299 | 59 | 30 | 352
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 196 | 54.88 | 60.11 | 3298.84 | 3298.84
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.64 | 0.46 | 66.02 | 30.37 |  |  | 30.37
| 1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | м-час | 1.64 | 0.46 | 128.02 | 58.89 |  | 58.89
| 2. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.015 | 0.0042 | 39676.27 | 166.64 |  |  |  | 166.64
| 3. 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0065 | 0.00182 | 31717 | 57.72 |  |  |  | 57.72
| 4. 101-1669 | Очес льняной | кг | 6.5 | 1.82 | 70.33 | 128 |  |  |  | 128
16 | ТЕРр65-21-07 | При снятии свыше двух секций на каждую последующею добавлять к 65-21-3 | 100 радиаторов |  | 0.2 | 1214.22 | 243 | 243
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 20.2 | 4.04 | 60.11 | 242.84 | 242.84
17 | ТЕРр65-21-01 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних | 100 радиаторов |  | 0.22 | 14634.49 | 3220 | 2856 | 86 | 26 | 278
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 216 | 47.52 | 60.11 | 2856.43 | 2856.43
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.76 | 0.39 | 66.02 | 25.75 |  |  | 25.75
| 1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | м-час | 0.88 | 0.19 | 128.02 | 24.32 |  | 24.32
| 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.88 | 0.19 | 317.75 | 60.37 |  | 60.37
| 3. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.015 | 0.0033 | 39676.27 | 130.93 |  |  |  | 130.93
| 4. 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0065 | 0.00143 | 31717 | 45.36 |  |  |  | 45.36
| 5. 101-1669 | Очес льняной | кг | 6.5 | 1.43 | 70.33 | 100.57 |  |  |  | 100.57
18 | ТЕРр65-21-05 | При добавлении свыше двух секций на каждую последующею добавлять к 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0.83 | 2417.13 | 2006 | 1387 | 163 | 48 | 456
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 27.8 | 23.07 | 60.11 | 1386.74 | 1386.74
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.88 | 0.73 | 66.02 | 48.19 |  |  | 48.19
| 1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | м-час | 0.44 | 0.37 | 128.02 | 47.37 |  | 47.37
| 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.44 | 0.37 | 317.75 | 117.57 |  | 117.57
| 3. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0075 | 0.006225 | 39676.27 | 246.98 |  |  |  | 246.98
| 4. 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0008 | 0.0006225 | 31717 | 19.74 |  |  |  | 19.74
| 5. 101-1669 | Очес льняной | кг | 3.25 | 2.698 | 70.33 | 189.75 |  |  |  | 189.75
19 | ТЕР22-06-002-01 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода |  | 1.3975 | 1742.23 | 2435 | 2319 |  |  | 116
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 28.3 | 39.55 | 58.63 | 2318.82 | 2318.82
| 1. 411-0001 | Вода | м3 | 7.1 | 9.922 | 11.69 | 115.99 |  |  |  | 115.99
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 29443 | 12626 | 461 | 133 | 16356
Накладные расходы | [6 empty] | 13541
В том числе, справочно:
103%*0,94 ФОТ (от 7889) (Поз. 15-18) | [6 empty] | 7638
128%*0,94 ФОТ (от 2551) (Поз. 1-3, 5-7, 9, 11-14) | [6 empty] | 3069
130%*0,94 ФОТ (от 2319) (Поз. 19) | [6 empty] | 2834
Сметная прибыль | [6 empty] | 8914
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 7889) (Поз. 15-18) | [6 empty] | 4733
83% ФОТ (от 2551) (Поз. 1-3, 5-7, 9, 11-14) | [6 empty] | 2117
89% ФОТ (от 2319) (Поз. 19) | [6 empty] | 2064
Итоги по смете:
Итого | [6 empty] | 51898
Временные 1,8% | [6 empty] | 934
Итого | [6 empty] | 52832
Зимнее удорожание 2,31% | [6 empty] | 1220
Итого | [6 empty] | 54052
Непредвиденные 2% | [6 empty] | 1081
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 55133
НДС 18% | [6 empty] | 9924
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 65057
| Составил |  |  |  | Проверил