Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  1                                              1100310

Форма № 4

Электроснабжение пос.Борисоглебское

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   8.1.2

(локальная смета)

на КТПН3.ВЛИ-0,4кВ,ВЛ-10кВ., объект -  КТПН3.ВЛИ-0,4кВ,ВЛ-10кВ по

ул.Ленина,Шоссейная,Северная,Речная,Южная.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           ЭС(17л.),СО3(4л.)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________      1550,551 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        37,801 ТЫС.РУБ.

Строительный обьем              4580 м

Цена единицы                  338,55 РУБ.

Составлена в ценах на 01.2001г.                                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Оборудование и монтаж

===============================================

1 Прайс ООО  -Kомплектная трансформаторная            1  56907,32      -        56907       -         -        -          -

Рисар от    подстанция                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.   КТП-СЭЩ-Г-630-10/0,4-95У1                      -         -                              -        -          -

(111000,0:1,18:1,653)

комп.

2 8-01-25-1  -Подстанция комплектная                  1   1706,66   1128,37      1707       279      1128      30,9        31

ТЕРм 16     напряжением до 10кВ с                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

трансформатором                              278,72      64,4                            64      8,29         8

мощностью,кВА, до 400

подст.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               325,96                 326

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               223,03                 223

Сметная стоимость                                                  2256

3 1-02-59-2  -Рытье ям вручную глубиной              12    582,04      -         6984       566       -        6,61        79

ТЕР 16      1,5м под электрод заземления              --------- ---------                     --------- --------- ---------

с обратной засыпкой, группа                   47,13      -                              -        -          -

грунтов 2

электрод

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                37,70                 452

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%                21,21                 255

Сметная стоимость                                                  7691

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  2                                              1100310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 1-02-57-2  -Разработка грунта вручную в          0,05    1124,2      -           56        56       -         154         8

ТЕР 16      траншеях глубиной до 2м без               --------- ---------                     --------- --------- ---------

креплений с откосами, группа                 1124,2      -                              -        -          -

грунтов 2

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               899,36                  45

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               505,89                  25

Сметная стоимость                                                   126

5 1-02-61-2  -Засыпка вручную траншей,             0,05    682,34      -           34        34       -        97,2         5

ТЕР 16      пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 2                                    682,34      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               545,87                  27

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               307,05                  15

Сметная стоимость                                                    77

6 8-02-471-4 -Заземлитель вертикальный из           1,2    585,41     53,95       702        88        65      8,29        10

ТЕРм 16    круглой стали, диаметр,мм 16              --------- ---------                     --------- --------- ---------

10шт.                   73,12      1,26                             2      0,28       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                70,66                  85

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                48,35                  58

Сметная стоимость                                                   845

7 8-02-472-2 -Заземлитель горизонтальный из           1   1037,58     78,05      1038       146        78      16,6        17

ТЕРм 16    стали полосовой сечением                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

160мм2                                       146,41      1,98                             2      0,44       -

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               140,97                 141

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                96,45                  96

Сметная стоимость                                                  1275

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                             67429      1169      1271                 149

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                    68                   9

Стоимость оборудования -                    РУБ.                             56907       -         -                   -

Транспортные расходы -                      РУБ.                              1707       -         -                   -

Заготовительно-складские расходы -          РУБ.                               703       -         -                   -

Всего,Стоимость оборудования -              РУБ.                             59318       -         -                   -

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                              3447       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              1663       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         581       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                               552       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               377       -         -                   -

Всего,Стоимость монтажных работ -           РУБ.                              4376       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    67

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         581       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                              7075       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              6419       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  3                                              1100310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         656       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                               525       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               295       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                              7895       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    92

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         656       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                             71589       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   158

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        1237       -                   -

Раздел   2.  Строительно-монтажные работы

===============================================

Кабельная линия КЛ-10кВ

8 1-02-57-2  -Разработка грунта вручную в         2,394    1124,2      -         2691      2691       -         154       369

ТЕР 16      траншеях глубиной до 2м без               --------- ---------                     --------- --------- ---------

креплений с откосами, группа                 1124,2      -                              -        -          -

грунтов 2

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               899,36                2153

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               505,89                1211

Сметная стоимость                                                  6055

9 1-02-61-2  -Засыпка вручную траншей,            1,596    682,34      -         1089      1089       -        97,2       155

ТЕР 16      пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 2                                    682,34      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               545,87                 871

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               307,05                 490

Сметная стоимость                                                  2450

10 8-02-142-1 -Устройство постели при одном         13,1   1275,66   1215,86     16711       783     15928      6,63        87

ТЕРм 16    кабеле в траншее                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                     59,8     45,01                           590      9,98       131

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                99,57                1304

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                68,13                 892

Сметная стоимость                                                 18908

11 8-02-143-1 -Покрытие кабеля кирпичом             13,1   1091,84   1033,12     14303       769     13534      6,51        85

ТЕРм 16    одного кабеля                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                    58,72     38,24                           501      8,48       111

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                92,11                1207

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                63,02                 826

Сметная стоимость                                                 16335

12 34-02-003- -Устройство трубопроводов из          0,02    407269      -         8145        21       -         133         3

1 ТЕР 16    полиэтиленовых труб до 2-х                --------- ---------                     --------- --------- ---------

отверстий                                   1056,02      -                              -        -          -

кан.-км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%              1056,02                  21

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               686,41                  14

Сметная стоимость                                                  8180

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  4                                              1100310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 530-0182   -Трубы полиэтиленовые низкого           20   -406,17      -        -8123       -         -        -          -

давления  с наружным                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром 110 мм                               -         -                              -        -          -

м

14 ССТ1530-018-Труба ПНД диам.110мм                   20     40,62      -          812       -         -        -          -

2                                 м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

15 ЕЕТ0408-1-2-Горизонтальное бурение                0,7 162164,66 150083,52    113515       -      105058      -          -

0           установкой "SТrАigНТlinЕ" в               --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтах IIгруппы глубиной до                   -      2223,17                          1556      -          -

1,5м с прокладкой труб

диам.160мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     112%              2489,95                1743

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      51%              1133,82                 794

Сметная стоимость                                                116052

16 8-02-148-4 -Kабель,проложенный в                 0,97   1670,89   1263,67      1621       252      1226      28,8        28

ТЕРм 16    трубах,блоках и коробах масса             --------- ---------                     --------- --------- ---------

1 м,кг, до 6                                 259,78     72,61                            70      9,68         9

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               315,77                 306

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               216,05                 210

Сметная стоимость                                                  2137

17 8-02-141-4 -Kабель в готовых траншеях без       14,13   1436,68   1071,49     20300      2779     15140      21,8       308

ТЕРм 16    покрытий, масса 1 м,кг, до 6              --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                   196,64     59,62                           842      8,26       117

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               243,45                3440

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               166,57                2354

Сметная стоимость                                                 26094

18 8-02-155-1 -Уплотнение кабеля в трубе               8     19,05      -          152        34       -        0,47         4

ТЕРм 16    уплотнительной массой                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

проход                   4,24      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                 4,03                  32

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                 2,76                  22

Сметная стоимость                                                   206

19 8-02-165-7 -Муфта для 3-жильного кабеля             4    987,62    913,08      3950       275      3652      7,61        30

ТЕРм 16    напряжением до 10кВ, сечение              --------- ---------                     --------- --------- ---------

одной жилы,мм2, до 120                        68,64     64,05                           256      6,19        25

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               126,06                 504

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                86,25                 345

Сметная стоимость                                                  4799

20 8-02-167-8 -Муфта для кабеля напряжением            9    226,42      4,87      2038       798        44      9,83        88

ТЕРм 16    до 10кВ, сечение жил,мм2, до              --------- ---------                     --------- --------- ---------

120                                           88,67      0,18                             2      0,04       -

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                84,41                 760

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                57,75                 520

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  5                                              1100310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                  3317

21 10-06-015- -Устройство ввода кабеля                 2    764,24    107,92      1528       144       216         8        16

10 ТЕРм                           шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

16                                                        72,16      8,66                            17      0,96         2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н18) -     120%                96,98                 194

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%                56,57                 113

Сметная стоимость                                                  1835

22 10-06-034- -Устройство для вывода кабеля         0,04  13027,35      -          521       180       -         500        20

23 ТЕРм     из канализации на стену с                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

16          рытьем и засыпкой, без                         4510      -                              -        -          -

прохода через стену

100шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н18) -     100%              4510,00                 180

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              2931,50                 117

Сметная стоимость                                                   819

Воздушная линия ВЛ-10кВ

23 33-04-003- -Установка железобетонных опор           2    184,48    104,65       369        63       209       3,8         8

1 ТЕР 16    ВЛ 0,38, 6-10кВ с траверсами              --------- ---------                     --------- --------- ---------

без приставок одностоечных                    31,58      7,04                            14      0,97         2

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                40,55                  81

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                23,17                  46

Сметная стоимость                                                   496

24 33-04-009- -Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ в        0,02   2610,81   2098,62        52        10        42     57,23         1

6 ТЕР 16    населенной местности сечением             --------- ---------                     --------- --------- ---------

свыше 35мм2 с помощью                        510,49    201,87                             4     25,24         1

механизмов

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               747,98                  15

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%               427,42                   9

Сметная стоимость                                                    76

ВЛИ-0,4кВ электроснабжения

25 33-04-003- -Установка железобетонных опор          86    184,48    104,65     15865      2716      9000       3,8       327

1 ТЕР 16    ВЛ 0,38, 6-10кВ с траверсами              --------- ---------                     --------- --------- ---------

без приставок одностоечных                    31,58      7,04                           605      0,97        83

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                40,55                3487

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                23,17                1993

Сметная стоимость                                                 21345

26 33-04-003- -Установка железобетонных опор          25    358,51    244,61      8963      1641      6115       7,9       198

2 ТЕР 16    ВЛ 0,38, 6-10кВ с траверсами              --------- ---------                     --------- --------- ---------

без приставок одностоечных с                  65,65     16,78                           420      2,26        57

одним подкосом

опора

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  6                                              1100310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                86,55                2164

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                49,46                1236

Сметная стоимость                                                 12363

27 33-04-003- -Установка железобетонных опор           3    541,24    392,36      1624       302      1177     12,11        36

3 ТЕР 16    ВЛ 0,38, 6-10кВ с траверсами              --------- ---------                     --------- --------- ---------

без приставок одностоечных с                 100,63     27,15                            81      3,62        11

двумя подкосами

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               134,17                 403

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                76,67                 230

Сметная стоимость                                                  2257

28 33-04-007- -Установка железобетонных плит          52      54,5     45,13      2834       487      2347       1,1        57

5 ТЕР 16    для опор ВЛ 35кВ опорных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

объемом до 0,35м3                              9,37      3,01                           157      0,35        18

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                13,00                 676

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                 7,43                 386

Сметная стоимость                                                  3896

29 33-04-008- -Подвеска изолированных               3,86    916,59    615,71      3538      1161      2377      34,9       135

3 ТЕР 16    проводов ВЛ 0,38кВ c помощью              --------- ---------                     --------- --------- ---------

механизмов                                   300,84     50,51                           195      7,35        28

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               368,92                1424

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%               210,81                 814

Сметная стоимость                                                  5776

30 33-04-008- -При увеличении количества              37     14,37     11,34       532       108       420      0,34        13

6 ТЕР 16    опор на 1км ВЛ добавлять к                --------- ---------                     --------- --------- ---------

расценке 33-04-009-6                           2,93      0,99                            37      0,13         5

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                 4,12                 152

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                 2,35                  87

Сметная стоимость                                                   771

31 33-04-015- -Устройство заземления опор ВЛ          56      4,35       1,9       244        80       106       1,8       101

1 ТЕР 16    и подстанций                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

10м                      1,43      -                              -         0,1         6

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                 1,50                  84

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                 0,86                  48

Сметная стоимость                                                   376

Ответвления к вводам в здания.Вводы в здания

32 33-04-013- -Устройство ответвлений от ВЛ          154     77,48     62,66     11932      2282      9650      1,74       268

1 ТЕР 16    0,38кВ к зданиям с помощью                --------- ---------                     --------- --------- ---------

механизмов при количестве                     14,82      5,68                           875      0,72       111

проводов в ответвлении 1

ответвл.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                21,53                3315

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                12,30                1894

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  7                                              1100310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                 17141

33 8-02-374-1 -Ввод в здание в стальной              154    458,54    412,13     70615      4859     63468      3,21       494

ТЕРм 16    трубе, провод сечением до                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

16мм2, количество проводов в                  31,55     28,98                          4463       2,8       431

линии 2

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                57,50                8856

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                39,34                6059

Сметная стоимость                                                 85530

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                            295823     23526    249709                2830

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 10685                1147

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                            131741       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              7660       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       17615       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             16783       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             11458       -         -                   -

Всего,Стоимость монтажных работ -           РУБ.                            159981       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1987

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       17615       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            164082       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             22239       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       16597       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             16589       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              9252       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            189923       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1990

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       16597       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                            349905       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  3977

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       34211       -                   -

Раздел   3.  Оборудование и монтаж

===============================================

34 Прайс ООО  -Разъединитель РЛНД1-10/400У1            2   3208,64      -         6417       -         -        -          -

ЭМК от      (5649:1,18:1,492)                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

04.2004г.                         шт                       -         -                              -        -          -

35 33-04-030- -Установка разъединителей с              2    207,13    128,23       414       152       256      8,09        16

3 ТЕР 16    помощью механизмов                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

комплект                76,21      6,84                            14      1,07         2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                87,20                 174

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                49,83                 100

Сметная стоимость                                                   688

36 Прайс ООО  -Разрядник вентильный РВО-10             6     908,8      -         5453       -         -        -          -

ЭМК от      (1600:1,18:1,492)                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

04.2004г.                         шт                       -         -                              -        -          -

37 33-04-030- -Установка разрядников с                 6    141,85    104,08       851       214       624      4,29        26

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  8                                              1100310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ТЕР 16    помощью механизмов                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

комплект                35,65      8,75                            53      1,19         7

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                46,62                 280

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                26,64                 160

Сметная стоимость                                                  1291

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     3    РУБ.                             13135       366       881                  42

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                    66                   9

Стоимость оборудования -                    РУБ.                             11870       -         -                   -

Транспортные расходы -                      РУБ.                               356       -         -                   -

Заготовительно-складские расходы -          РУБ.                               147       -         -                   -

Всего,Стоимость оборудования -              РУБ.                             12373       -         -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                              1265       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                18       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         433       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                               454       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               260       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                              1979       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    51

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         433       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     3                   РУБ.                             14352       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    51

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -         433       -                   -

Раздел   4.  Демонтажные работы

===============================================

38 33-04-042- -Демонтаж опор ВЛ 0,38-10кВ             83     59,67     52,77      4953       573      4380      0,81        67

1 ТЕР 16    без приставок одностоечных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

опора                     6,9      3,97                           330      0,48        40

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                11,41                 947

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                 6,52                 541

Сметная стоимость                                                  6442

39 33-04-042- -Демонтаж опор ВЛ 0,38-10кВ              2    202,64    187,73       405        30       375      1,75         4

2 ТЕР 16    без приставок одностоечных с              --------- ---------                     --------- --------- ---------

подкосом                                      14,91     16,24                            32      1,89         4

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                32,71                  65

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                18,69                  37

Сметная стоимость                                                   508

40 33-04-008- -Демонтаж неизолированных              8,4    326,53     234,1      2743       776      1966     10,72        90

1 ТЕР 16    проводов ВЛ 0,38кВ с помощью              --------- ---------                     --------- --------- ---------

механизмов                                    92,42     21,38                           180       2,9        24

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               119,49                1004

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                68,28                 574

Сметная стоимость                                                  4320

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  9                                              1100310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     4    РУБ.                              8101      1379      6722                 161

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   542                  68

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                              8101       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        1920       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              2016       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              1152       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             11269       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   229

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        1920       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     4                   РУБ.                             11269       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   229

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        1920       -                   -

Раздел   5.  Материалы,не учтенные ценником

===============================================

Кабельная линия КЛ-10кВ

41 ССТ501-0495-Kабель ААБл сеч.3х120мм2             1,51 214292,36      -       323581       -         -        -          -

1000м               --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

42 408-9040   -Песок для строительных работ         78,6    103,95      -         8170       -         -        -          -

природный                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

43 404-0004   -Kирпич керамический                   5,4       798      -         4309       -         -        -          -

одинарный, размером                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

250х120х65 мм, марка: 75                       -         -                              -        -          -

1000 шт.

44 530-0051   -Трубы напорные из полиэтилена        7,21    885,12      -         6382       -         -        -          -

низкого давления среднего                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

типа, наружным диаметром, мм:                  -         -                              -        -          -

160

10 м

45 Прайс ЗАО  -Муфта концевая                          2     912,5      -         1825       -         -        -          -

Континент   КНТп-3х120(10кВ)                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

ЭТС от      (1095:1,2)                                     -         -                              -        -          -

01.2001г.                         шт

46 Прайс ЗАО  -Муфта концевая                          2       850      -         1700       -         -        -          -

Континент   КВТп-3х120(10кВ)                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

ЭТС от      (1020:1,2)                                     -         -                              -        -          -

01.2001г.                         шт

47 Прайс ЗАО  -Муфта 3СТП-10-120(10кВ)                 9    2062,5      -        18563       -         -        -          -

Континент   (2475:1,2)                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ЭТС от                            шт                       -         -                              -        -          -

01.2001г.

Воздушная линия ВЛ-10кВ

48 ССТ446-1000-Стойки для опор СВ105                   2   2151,81      -         4304       -         -        -          -

6                                 шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                 10                                              1100310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-         -                              -        -          -

49 ССТ110-9009-Арматура линейная                   0,347    6831,6      -         2369       -         -        -          -

тн                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

50 ССТ542-9025-Смазка ЗЭС                       0,001002  18150,36      -           18       -         -        -          -

тн                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

51 ССТ101-9030-Изоляторы штыревые                     14      8,61      -          121       -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

52 507-0075   -Провода неизолированные для       0,01656  65871,43      -         1091       -         -        -          -

воздушных линий                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

электропередачи. Провода из                    -         -                              -        -          -

стальных оцинкованных

проволок 1 группы и

алюминиевых проволок марки

АС, сечением, мм2: 70/11

т

53 ССТ520-0037-Проволока алюминиевая             0,00007  45525,78      -            3       -         -        -          -

диам.3мм                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

тн                       -         -                              -        -          -

54 ССТ551-0455-Соединители овальные                0,068      5,56      -            1       -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

ВЛИ-0,4кВ электроснабжения

55 ССТ446-1000-Стойки для опор СВ95                  145   1271,03      -       184299       -         -        -          -

3                                 шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

56 ССТ446-2301-Плиты сб.ж/б                        2,626   2417,78      -         6349       -         -        -          -

м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

57 ССТ110-9009-Арматура линейная                   0,672    6831,6      -         4592       -         -        -          -

тн                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

58 ССТ542-9025-Смазка ЗЭС                        0,01549  18150,36      -          281       -         -        -          -

тн                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

59 ССТ201-9261-Детали крепления для                226,3     10,85      -         2455       -         -        -          -

подкосов                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

кг                       -         -                              -        -          -

60 ССТ551-0455-Соединители овальные               85,806      5,56      -          477       -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

61 Прайс ООО  -Провод СИП-2А сеч.3х120+120мм         300     75,84      -        22753       -         -        -          -

Рисар от    (230,0:1,18:2,57)                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         м                        -         -                              -        -          -

прим.

62 Прайс ООО  -Провод СИП-2А сеч.3х95+95мм          1660     60,58      -       100555       -         -        -          -

Рисар от    (183,70:1,18:2,57)                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         м                        -         -                              -        -          -

63 Прайс ООО  -Провод СИП-2А сеч.3х70+70мм          2210     50,29      -       111134       -         -        -          -

Рисар от    (152,50:1,18:2,57)                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                 11                                              1100310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.2005г.                         м                        -         -                              -        -          -

64 Прайс ООО  -Лента F207(20м)                       270    287,21      -        77547       -         -        -          -

Рисар от    (871:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

65 Прайс ООО  -Скрепа NС20                           186      2,97      -          552       -         -        -          -

Рисар от    (9:1,18:2,57)                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

66 Прайс ООО  -Kомплект промежуточной                100    105,52      -        10552       -         -        -          -

Рисар от    подвески ЕS1500Е                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.   (320:1,18:2,57)                                -         -                              -        -          -

шт

67 Прайс ООО  -Зажим Р72                             123     37,59      -         4624       -         -        -          -

Рисар от    (315:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

68 Прайс ООО  -Зажим плашечный SD35                  143     42,21      -         6036       -         -        -          -

Рисар от    (284:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

69 Прайс ООО  -Стяжной хомут Е260                    251      1,32      -          331       -         -        -          -

Рисар от    (4:1,18:2,57)                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

70 Прайс ООО  -Бугель NВ20                            79      2,31      -          182       -         -        -          -

Рисар от    (7:1,18:2,57)                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

71 Прайс ООО  -Kронштейн СS10.3                       36     44,19      -         1591       -         -        -          -

Рисар от    (134:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

72 Прайс ООО  -Зажим РА1500 сеч.50-70мм2              12    103,87      -         1246       -         -        -          -

Рисар от    (315:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

73 Прайс ООО  -Зажим РА2200 сеч.80-95мм2              33    182,68      -         6028       -         -        -          -

Рисар от    (554:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

74 Прайс ООО  -Зажим Р95                             100      76,5      -         7650       -         -        -          -

Рисар от    (232:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

75 Прайс ООО  -Герметичный колпачок СЕ25.150          48      9,23      -          443       -         -        -          -

Рисар от    (28:1,18:2,57)                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

76 Прайс ООО  -Устройство для закорачивания            6   3508,54      -        21051       -         -        -          -

Рисар от    МD6                                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.   (10640:1,18:2,57)                              -         -                              -        -          -

шт

77 Прайс ООО  -Устройство для заземления               6    3693,2      -        22159       -         -        -          -

Рисар от    (11200:1,18:2,57)                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

78 Прайс ООО  -Изолирующий наконечник СРТАUR          16     59,36      -          950       -         -        -          -

Рисар от    (180:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

79 Прайс ООО  -Анкерный кронштейн SВ600                3     41,22      -          124       -         -        -          -

Рисар от    (125:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

80 Прайс ООО  -Зажим СД71-81                          12     33,96      -          408       -         -        -          -

Рисар от    (103:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                 12                                              1100310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81 Прайс ООО  -Дистанционный бандаж                    3     54,41      -          163       -         -        -          -

Рисар от    ВIС-15-50                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.   (165:1,18:2,57)                                -         -                              -        -          -

шт

82 Прайс ООО  -Соединительный зажим МIРТ50             5     29,68      -          148       -         -        -          -

Рисар от    (90:1,18:2,57)                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

83 Прайс ООО  -Соединительный зажим МIРТ70            20     29,68      -          594       -         -        -          -

Рисар от    (90:1,18:2,57)                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

84 Прайс ООО  -Соединительный зажим МIРТ95            26     62,32      -         1620       -         -        -          -

Рисар от    (189:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

85 Прайс ООО  -Соединительный зажим МIРТ120           12     62,32      -          748       -         -        -          -

Рисар от    (189:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

86 ССТ101-9342-Сталь стержневая диам.16мм          0,885   5815,42      -         5145       -         -        -          -

тн                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

Ответвления к вводам в здания.Вводы в здания

87 Прайс ООО  -Провод СИП-2А сеч.2.16мм             3080      7,58      -        23359       -         -        -          -

Рисар от    (23,0:1,18:2,57)                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         м                        -         -                              -        -          -

88 Прайс ООО  -Лента F207                            154    287,21      -        44231       -         -        -          -

Рисар от    (871:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

89 Прайс ООО  -Скрепа NС20                           154      2,97      -          457       -         -        -          -

Рисар от    (9:1,18:2,57)                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

90 Прайс ООО  -Kронштейн анкерный СА16               308       8,9      -         2742       -         -        -          -

Рисар от    (27:1,18:2,57)                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

91 Прайс ООО  -Зажим для ответвлений Р645            308     35,94      -        11070       -         -        -          -

Рисар от    (109:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

92 Прайс ООО  -Зажим натяжной DN123                  308     28,69      -         8836       -         -        -          -

Рисар от    (87:1,18:2,57)                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

93 Прайс ООО  -Стяжной хомут Е778                    308      0,99      -          305       -         -        -          -

Рисар от    (3:1,18:2,57)                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

94 Прайс ООО  -Фасадное крепление SF50               616      24,4      -        15031       -         -        -          -

Рисар от    (74:1,18:2,57)                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

95 Прайс ООО  -Изолированный наконечник              308     59,36      -        18281       -         -        -          -

Рисар от    СРТАU 16                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.   (180:1,18:2,57)                                -         -                              -        -          -

шт

96 ССТ110-009 -Арматура линейная                   0,027    6831,6      -          184       -         -        -          -

тн                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

97 103-0016   -Трубы стальные сварные              123,2     19,15      -         2359       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                 13                                              1100310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

водогазопроводные с резьбой               --------- ---------                     --------- --------- ---------

черные обыкновенные                            -         -                              -        -          -

(неоцинкованные) диаметр

условного прохода 32 мм,

толщина стенки 3,2 мм

м

98 Прайс ЗАО  -Труба ПВХ диам.20мм                   154      8,79      -         1354       -         -        -          -

Континент-  (10,55:1,2)                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ЭТС от                            м                        -         -                              -        -          -

01.2001г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     5    РУБ.                           1103436       -         -                   -

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   -                   -

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                            889623       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            889622       -         -                   -

Всего,Стоимость монтажных работ -           РУБ.                            889623       -         -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            213813       -         -                   -

Местные и неучтенные материалы              РУБ.                            207432       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            213813       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     5                   РУБ.                           1103436       -         -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                           1487924     26440    258582                3182

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 11361                1234

Стоимость оборудования -                    РУБ.                             68777       -         -                   -

Транспортные расходы -                      РУБ.                              2063       -         -                   -

Заготовительно-складские расходы -          РУБ.                               850       -         -                   -

Всего,Стоимость оборудования -              РУБ.                             71691       -         -                   -

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                           1024810       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              9323       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       18195       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            889622       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             17335       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             11835       -         -                   -

Всего,Стоимость монтажных работ -           РУБ.                           1053980       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2054

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       18195       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            394336       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             28676       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       19606       -                   -

Местные и неучтенные материалы              РУБ.                            207432       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             19585       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             10959       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            424880       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2362

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       19606       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                 14                                              1100310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                           1550551       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  4416

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       37801       -                   -

Составил                       Гордеева